{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["基本课程需求（上海纳展医学科技有限公司-全科医生）"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"基本课程需求（上海纳展医学科技有限公司-全科医生）","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","序号","模型名称","使用需求","设备具体参数","需求数量（个/套）","保修年限"]
[1,1,"动脉穿刺手臂","1.可模拟动脉搏动及动脉血压；2.进针有明显落空感，穿刺正确时有明显回血；3.可反复穿刺不渗漏。","1、★系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家动脉手臂。\n2、★系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。\n3、★系统可模拟动脉血液循环，触及动脉时有动脉搏动，穿刺时有回血。\n4、★系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。\n5、★可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。动脉搏动速度可调。",1,"3年"]
[2,2,"静脉穿刺模型","1.进针有明显落空感，正确穿刺有回血；2.可进行静脉抽血、静脉输液（输血）等操作；3.可反复穿刺不渗漏。","1、★系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家静脉手臂。\n2、★系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。\n3、★系统可模拟静脉血液循环，穿刺时有回血。\n4、★系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。\n5、★可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。",1,"3年"]
[3,3,"成人胸腔穿刺模型","标准胸腔积液穿刺体位；模型体表标志明显，可在双侧腋后线、肩胛线行胸腔穿刺操作；穿刺成功后可抽出胸腔积液。可反复穿刺不渗漏。穿刺皮肤可更换。","1. 穿刺模拟人\n该模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。\n模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。\n模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。\n体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。\n可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。\n穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音\n2. 遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键\n“胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。\n“腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。\n“模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。”\n“声音”键，停止正在播放语音。\n3. 胸腔穿刺：\n多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。\n当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。\n进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。\n穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。\n若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误”。\n4. 腰椎穿刺：\n逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。\n当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。\n当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。\n可实现两个人对腰椎穿刺的操作。\n可进行侧卧位的腰椎穿刺。\n腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误” 。",2,"3年"]
[4,4,"胸腔闭式引流模型","可行气胸和液胸的闭式引流操作，止血钳刺破壁层胸膜时有明显突破感，可模拟抽出胸腔积液；可反复穿刺不渗漏。穿刺模块可更换","1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构\n2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。\n3、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。\n4、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。\n5、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。\n6、左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出\n7、可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压\n8、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。\n9、进口PVC塑胶材料高温注压而成\n10、气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换",1,"3年"]
[5,5,"成人腰椎穿刺模型","可模拟腰椎穿刺的真实手感，进针至脊间韧带时有阻力、穿透黄韧带有落空感、进针至硬膜外腔时有负压产生、进针至蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流；可反复穿刺不渗漏。穿刺模块可更换","仿真标准化病人为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。\n1、模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。\n2、模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。\n3、腰部解剖结构准确，体征标志明显。\n    ●可模拟腰椎穿刺的真实情节\n    ●进针至黄韧带时有阻力\n    ●穿透黄韧带有落空感\n    ●进针入硬膜外腔时，有负压产生\n    ●进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出\n4、可用于以下操作：\n    ●腰椎穿刺 \n    ●硬膜外阻滞\n    ● 腰部麻醉\n    ●尾神经阻滞\n    ●骶神经阻滞\n    ●腰交感神经阻滞",2,"3年"]
[6,6,"成人骨髓穿刺+腹腔穿刺模型","腹穿：穿刺成功时有明显落空感；可模拟抽出腹腔积液；可反复穿刺不渗漏。模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓；可反复穿刺不渗漏，骨穿模块可更换","1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。\n2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。\n3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等\n4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。\n5、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。\n6、可进行无菌操作流程练习\n7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。\n8.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓\n9、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换",2,"3年"]
[7,7,"多功能透明洗胃训练模型","可行经口鼻洗胃器洗胃术、电动吸引洗胃术、胃管洗胃术、洗胃机洗胃术；可进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术","1、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，检验操作是否正确。\n2、三腔二囊管压迫止血训练法，开放式视窗，完整演示胃底压迫止血全过程\n3、可进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。\n4、可进行气管切开术后护理、口腔护理。",1,"3年"]
[8,8,"三腔二囊管","囊壁有弹性，气密性良好",null,4,"3年"]
[9,9,"男性导尿模型（含膀胱造瘘）","阴茎可以提起与腹壁可成 60°角，导尿操作时可体会尿道真实的狭窄与弯曲；能够进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作，有模拟尿液导出","1、 模型解剖结构准确，耻骨联合骨性标志明显，有包皮。\n2、膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。可叩诊证实膀胱充盈，\n3、可进行膀胱冲洗以及膀胱穿刺操作训练。穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。可进行反复多次穿刺训练。\n4、尿道具有生理性狭窄，可进行导尿术操作训练，导尿操作真实。\n5、将模型腹部皮肤打开，把膀胱与尿道接口旋开，可容易更换膀胱配件。",1,"3年"]
[10,10,"综合气道管理模型","可完成气管插管、环甲膜穿刺、困难气道模拟","气管插管是护理操作过程中比较困难的一种操作，具备真实的训练场景是掌握气道管理技术的关键，当进行气管插管、人工呼吸、吸引和支气管检查训练时，GD/J55高级多功能气道管理模型可以真实地模仿多种生理变化的场景。\n功能特点：\n1、精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。\n2、模拟气道可以插入喉罩和复合插管。\n3、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。\n4、检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。\n5、人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。\n6、可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。\n7、可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。\n8、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。\n9、提供模拟痰液，增加练习场景的真实感。\n10、可触及模拟的劲动脉搏动\n11、材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。",1,"3年"]
[11,11,"中心静脉置管术训练模型（颈内静脉）","根据解剖位置穿刺后有血液回抽，可反复穿刺无渗漏，可使用超声引导","1、模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。\n2、可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。\n3、可进行长导管的插管练习。\n4、可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。\n5、颈部解剖结构模型。\n6、股部解剖结构模型。",1,"3年"]
[12,12,"缝合模块","可行切开、缝合、打结、剪线、拆线等外科操作","1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习\n2、可自行在任何部位进行切开缝合练习\n3、可进行拆线术练习\n4、缝合练习模块，附底座。\n5、用于外科的缝合练习等临床操作",100,"3年"]
[13,13,"脓肿切开模型","有模拟脓液。消耗性模型。",null,20,"3年"]
[14,14,"体表肿物模型","可切开、剥离肿物（如脂肪瘤）、缝合","1、脂肪瘤切除术练习模块外观逼真，内置二个大小相仿的脂肪瘤\n2、可练习切除脂肪瘤\n3、可模拟进行伤口处理",5,"3年"]
[15,15,"皮内注射训练模块","可进行皮内注射操作，注射后出现皮丘","1、手臂共提供8个部位进行皮试练习，\n2、有皮试阳性进行对比，其中四个部位有不同等级红色皮丘。\n3、如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。\n4、每个位置可以进行几百次注射练习。",5,"3年"]
[16,16,"带解剖结构臀部注射模型","臀部肌肉注射，可调整体位，反复注射不易渗漏损耗","1、体表解剖结构准确明了，为更准确的注射操作提供了科学依据。结构包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。\n2、左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构,有利于讲授和训练时进行对比。\n3、可进行三种肌肉注射方法的训练：背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。\n4、材料采用进口塑胶弹性体材料，由不锈钢模具经高温浇注而成，手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显。",1,"3年"]
[17,17,"隔离衣","棉布质地，医学考试及执医考试专用。现有隔离衣使用年份过久，清洗时已破烂。",null,4,"3年"]
[18,18,"高仿真新生儿模型","全身婴儿模型，关节可活动，仿真性强，能够气管插管。","1、瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。\n2、新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。\n3、气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。\n4、吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰\n5、氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法\n6、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置\n7、静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等。\n8、脐静脉插管输液、脐带结扎护理\n9、骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换\n10、新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿5处动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。\n11、心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。\n11.1标准气道开放：仰头举颏法\n11.2支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。\n11.3训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。\n11.4按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。\n11.5吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。",1,"3年"]
[19,19,"新生儿儿身高测量器卧式量床","拉杆式测量卧位婴儿身高、轻便、电子",null,1,"3年"]
[20,20,"阴道后穹窿穿刺模型","含子宫及附件（生理及病理模块），可行三合诊、阴道窥器检查、宫颈病变检查、宫内节育器取放；可以三合诊、可完成子宫分段诊刮；可以钳夹宫颈后唇、穿刺可穿出不凝血",null,2,"3年"]
[21,21,"6号环甲膜穿刺针","医用不锈钢，有穿刺针及内芯",null,2,"3年"]
[22,22,"身高体重秤测量仪","成人、儿童均可测量（须有儿童坐高测量），同时测量身高、体重，体重秤为机械秤不能为电子秤",null,1,"3年"]
[23,23,"上臂夹板、前臂夹板、下肢夹板","分成人上臂、前臂、下肢骨折外固定使用。夹板长度、宽度按成人需求设计合理。",null,"各1套","3年"]
[24,24,"婴儿骨内灌注模型","模拟婴儿下半身，可行胫骨骨髓穿刺术，操作正确可抽出骨髓液，骨穿模块可更换",null,1,"3年"]
[25,25,"儿童心肺复苏模型","可完成心肺复苏，并有反馈","执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准\n1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。\n2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。\n3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。\n4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。\n5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。\n★为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书、中国“标准化病人”SP实践教学指导委员会委员单位，中国护理职业教育联盟常务理事单位、2018年全国职业院校护理专业教师教学能力大赛赞助企业，提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书；以上在招标现场均须提供原件审查，投标文件里提供证书复印件或扫描件审核。\n产品需携带样品现场演示，星号不满足技术分不得分。",1,"3年"]
[26,26,"眼底镜","六六视觉检眼镜YZ11直接眼底镜（目前技能中心其他品牌无法满足教学基本要求，眼科培训教师建议该品牌型号，在最低预算成本下保证正常教学）",null,10,"3年"]
[null,27,"护目镜","与防护服配套使用，医用二级防护、三级防护需求",null,2]